## HP to AH
OD_MODEL | ARIREF | AIR HANDLER | CFM | TOTAL CAPACITY | SENSIBLE CAPACITY | HEAT CAPACITY | KW | SEER2 | EER2 | HSPF2 | HKW | COP
4A6V0X24A1 | 213269342 | TAMXA0A24V21 | 805 | 23200 | 17800 | 21600 | 1.93 | 19 | 12 | 8.2 | 1.84 | 3.1
4A6V0X24A1 | 213269345 | TAMXB0A24V21 | 805 | 23200 | 17800 | 21600 | 1.93 | 19 | 12 | 8.2 | 1.84 | 3.1
4A6V0X24A1 | 213160492 | TAM9A0A24V21 | 800 | 23400 | 17800 | 21400 | 1.87 | 19 | 12.5 | 7.8 | 1.79 | 3.2
4A6V0X24A1 | 210636934 | TEM8A0B24V21†TDR | 805 | 23600 | 17400 | 21600 | 1.89 | 19 | 12.5 | 8.7 | 1.62 | 3.6
4A6V0X24A1 | 207590051 | TEM8A0B30V31†TDR | 830 | 23800 | 17500 | 21600 | 1.91 | 19 | 12.5 | 8.7 | 1.61 | 3.6
4A6V0X24A1 | 207590039 | TAM9A0B30V31 | 790 | 23800 | 18000 | 20600 | 1.87 | 19 | 12.7 | 8.7 | 1.58 | 3.6
4A6V0X24A1 | 207690047 | TAMXA0B30V31 | 790 | 23800 | 18200 | 20600 | 1.87 | 19.5 | 12.7 | 8.7 | 1.59 | 3.5
4A6V0X24A1 | 210929574 | TAMXB0B30V31 | 790 | 23800 | 18200 | 20600 | 1.87 | 19.5 | 12.7 | 8.7 | 1.59 | 3.5
4A6V0X36A1 | 207590052 | TEM8A0B30V31†TDR | 1110 | 34000 | 25200 | 33400 | 2.81 | 19.5 | 12 | 8.7 | 2.64 | 3.3
4A6V0X36A1 | 207590718 | TAM9A0B30V31 | 1090 | 34400 | 26900 | 32000 | 2.72 | 20 | 12.5 | 8.7 | 2.55 | 3.3
4A6V0X36A1 | 210929575 | TAMXB0B30V31 | 1090 | 34400 | 26900 | 32000 | 2.72 | 20 | 12.5 | 8.7 | 2.55 | 3.3
4A6V0X36A1 | 207690059 | TAMXA0B30V31 | 1090 | 34400 | 26900 | 32000 | 2.72 | 20.5 | 12.5 | 8.7 | 2.55 | 3.3
4A6V0X36A1 | 207590053 | TEM8A0C36V31†TDR | 1120 | 35200 | 26400 | 32400 | 2.79 | 20.5 | 12.5 | 8.7 | 2.48 | 3.4
4A6V0X36A1 | 207590054 | TEM8A0C42V41†TDR | 1120 | 35200 | 26400 | 32400 | 2.79 | 20.5 | 12.5 | 8.7 | 2.48 | 3.4
4A6V0X36A1 | 207590040 | TAM9A0C36V31 | 1075 | 35000 | 27200 | 31600 | 2.72 | 19.5 | 12.7 | 8.7 | 2.53 | 3.3
4A6V0X36A1 | 207690048 | TAMXA0C36V31 | 1075 | 35000 | 27200 | 31600 | 2.72 | 19.5 | 12.7 | 8.7 | 2.53 | 3.3
4A6V0X36A1 | 210929576 | TAMXB0C36V31 | 1075 | 35000 | 27200 | 31600 | 2.72 | 19.5 | 12.7 | 8.7 | 2.53 | 3.3
4A6V0X36A1 | 211015540 | TAMXB0C42V41 | 1105 | 35600 | 28100 | 30200 | 2.77 | 20.5 | 12.7 | 8.5 | 2.6 | 3
4A6V0X48A1 | 207590061 | TEM8A0D60V51†TDR | 1525 | 44500 | 31800 | 41500 | 4.01 | 18.5 | 11.2 | 8.7 | 3.32 | 3.2
4A6V0X48A1 | 207590057 | TEM8A0C42V41†TDR | 1390 | 44500 | 31300 | 43000 | 3.97 | 19.5 | 11.2 | 8.7 | 3.55 | 3.1
4A6V0X48A1 | 207590060 | TEM8A0D48V41†TDR | 1525 | 45000 | 34700 | 41500 | 3.89 | 18.5 | 11.5 | 8.7 | 3.36 | 3.3
4A6V0X48A1 | 207590719 | TAM9A0C42V41 | 1370 | 45000 | 35200 | 40500 | 3.79 | 19.5 | 11.7 | 8.2 | 3.91 | 2.8
4A6V0X48A1 | 207690060 | TAMXA0C42V41 | 1370 | 45000 | 35200 | 40500 | 3.79 | 19.5 | 11.7 | 8.2 | 3.91 | 2.8
4A6V0X48A1 | 210929577 | TAMXB0C42V41 | 1370 | 45000 | 35200 | 40500 | 3.79 | 19.5 | 11.7 | 8.2 | 3.91 | 2.8
4A6V0X48A1 | 207590042 | TAM9A0C48V41 | 1455 | 45500 | 35600 | 41000 | 3.84 | 19.5 | 11.7 | 8.5 | 3.52 | 3.1
4A6V0X48A1 | 207590043 | TAM9A0C60V51 | 1445 | 46000 | 36200 | 40500 | 3.88 | 19.5 | 11.7 | 8.5 | 3.58 | 3
4A6V0X48A1 | 207690050 | TAMXA0C48V41 | 1455 | 45500 | 35600 | 41000 | 3.84 | 19.5 | 11.7 | 8.5 | 3.52 | 3.1
4A6V0X48A1 | 207690051 | TAMXA0C60V51 | 1445 | 46000 | 36200 | 40500 | 3.88 | 19.5 | 11.7 | 8.5 | 3.58 | 3
4A6V0X48A1 | 210929578 | TAMXB0C48V41 | 1455 | 45500 | 35600 | 41000 | 3.84 | 19.5 | 11.7 | 8.5 | 3.52 | 3.1
4A6V0X48A1 | 210929579 | TAMXB0C60V51 | 1445 | 46000 | 36200 | 40500 | 3.88 | 19.5 | 11.7 | 8.5 | 3.58 | 3
4A6V0X48A1 | 207590059 | TEM8A0C60V51†TDR | 1465 | 46000 | 34800 | 42000 | 3.89 | 19.5 | 11.7 | 8.7 | 3.48 | 3.3
4A6V0X48A1 | 207590058 | TEM8A0C48V41†TDR | 1465 | 47000 | 35600 | 42000 | 3.87 | 19.5 | 12 | 8.7 | 3.43 | 3.3
4A6V0X48A1 | 207820991 | TEM8B0C60V51†TDR | 1465 | 46500 | 35700 | 42000 | 3.83 | 20 | 12 | 8.7 | 3.43 | 3.3
4A6V0X60A1 | 207590063 | TEM8A0D48V41†TDR | 1580 | 52000 | 39500 | 50500 | 4.45 | 18.5 | 11.5 | 8.7 | 4.31 | 3
4A6V0X60A1 | 207590064 | TEM8A0D60V51†TDR | 1580 | 51500 | 38500 | 50500 | 4.41 | 18.5 | 11.5 | 8.7 | 4.38 | 2.9
4A6V0X60A1 | 207590062 | TEM8A0C60V51†TDR | 1520 | 53000 | 38400 | 51000 | 4.46 | 19.5 | 11.7 | 8.5 | 4.45 | 2.9
4A6V0X60A1 | 207590044 | TAM9A0C60V51 | 1495 | 53000 | 39600 | 50000 | 4.35 | 19 | 12 | 8.2 | 4.66 | 2.7
4A6V0X60A1 | 207690052 | TAMXA0C60V51 | 1495 | 53000 | 39600 | 50000 | 4.35 | 19 | 12 | 8.2 | 4.66 | 2.7
4A6V0X60A1 | 210929580 | TAMXB0C60V51 | 1495 | 53000 | 39600 | 50000 | 4.35 | 19 | 12 | 8.2 | 4.66 | 2.7
4A6V0X60A1 | 207709026 | TEM8A0C48V41†TDR | 1520 | 54000 | 39800 | 51000 | 4.43 | 19.5 | 12 | 8.5 | 4.36 | 2.9
4A6V0X60A1 | 207820993 | TEM8B0C60V51†TDR | 1520 | 54000 | 39800 | 51000 | 4.43 | 19.5 | 12 | 8.5 | 4.36 | 2.9
4A6V7X24A1 | 213269348 | TAMXA0A24V21 | 805 | 23200 | 17800 | 21600 | 1.93 | 17 | 12 | 7.8 | 1.84 | 3.1
4A6V7X24A1 | 213269352 | TAMXB0A24V21 | 805 | 23200 | 17800 | 21600 | 1.93 | 17 | 12 | 7.8 | 1.84 | 3.1
4A6V7X24A1 | 212391369 | TAMXA0B30V31 | 774 | 23800 | 18900 | 18200 | 1.97 | 17 | 12 | 8.2 | 1.59 | 3.4
4A6V7X24A1 | 212391564 | TAMXB0B30V31 | 790 | 23800 | 18200 | 18200 | 1.98 | 17 | 12 | 8.5 | 1.59 | 3.5
4A6V7X36A1 | 212391370 | TAMXA0C36V31 | 1057 | 34600 | 28000 | 36000 | 2.83 | 17 | 12 | 8.2 | 0 | 3.1
4A6V7X36A1 | 212400610 | TAMXA0B30V31 | 1090 | 34000 | 26600 | 29000 | 2.8 | 17 | 12 | 8.5 | 2.58 | 3.2
4A6V7X36A1 | 212391566 | TAMXB0B30V31 | 1090 | 34000 | 26600 | 29000 | 2.8 | 17 | 12 | 8.5 | 2.58 | 3.2
4A6V7X36A1 | 212391374 | TAMXB0C36V31 | 1075 | 34600 | 26900 | 36000 | 2.84 | 17 | 12 | 8.5 | 2.56 | 3.2
4A6V7X48A1 | 212391371 | TAMXA0C48V41 | 1429 | 45500 | 37100 | 40000 | 3.83 | 17 | 11.7 | 8.2 | 3.6 | 3
4A6V7X48A1 | 212400606 | TAMXA0C42V41 | 1370 | 45500 | 35600 | 40000 | 3.83 | 17 | 11.7 | 8.5 | 3.86 | 2.8
4A6V7X48A1 | 212391554 | TAMXB0C42V41 | 1370 | 45500 | 35600 | 40000 | 3.83 | 17 | 11.7 | 8.5 | 3.86 | 2.8
4A6V7X48A1 | 212391376 | TAMXB0C48V41 | 1455 | 45500 | 35600 | 40000 | 3.84 | 17 | 11.7 | 8.5 | 3.51 | 3.1
4A6V7X48A1 | 212400608 | TAMXA0C60V51 | 1445 | 46000 | 36200 | 48000 | 3.78 | 17 | 12 | 8.5 | 3.58 | 3.1
4A6V7X48A1 | 212391555 | TAMXB0C60V51 | 1445 | 46000 | 36200 | 48000 | 3.78 | 17 | 12 | 8.5 | 3.58 | 3.1
4A6V7X60A1 | 212391372 | TAMXA0C60V51 | 1451 | 53000 | 40300 | 54000 | 4.35 | 17 | 12 | 8.2 | 4.5 | 2.5
4A6V7X60A1 | 212391565 | TAMXB0C60V51 | 1495 | 53000 | 39600 | 54000 | 4.35 | 17 | 12 | 8.2 | 4.66 | 2.7